南阳市疾病预防控制中心

关于南阳市2025年第二季度城区生活饮用水

水质监测信息公开的报告

南阳市卫生健康体育委员会：

按照《关于进一步开展生活饮用水龙头水水质监测信息公开工作的通知》(宛卫疾控函〔2025〕1号）要求，根据南阳市城区生活饮用水监测技术方案，南阳市疾病预防控制中心有关人员依据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750.2-2023）于2025年4月24日-5月20日对北控水务集团有限公司一水厂、二水厂、三水厂、南阳北控龙升水务有限公司、南阳市麒麟水厂、南阳独山水源有限公司、官庄工业管理区黄山水厂、职教园区第一水厂及南都实验学校的出厂水、市政供水二次供水和管网末梢水进行水样采集，并按照有关要求送中心检验室检验。此次监测水样类型包括出厂水9份、二次供水7份和末梢水39份。所选常规检测项目和消毒剂项目依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行结果判定。经检验，55份水样的检测项目全部合格，具体结果见附件。

附件：南阳市城区龙头水水质监测信息公开表（2025年第二季度）

2025年7月4日

|  |
| --- |
| 南阳市城区龙头水水质监测信息公开表（2025年第二季度） |
| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| 1 | 口腔医院 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 微生物指标:总大肠菌群，大肠埃希氏菌、菌落总数；毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)；感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)；消毒剂及消毒副产物指标:游离氯(液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)、亚氯酸盐(采用二氧化氯时)、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 北控南阳水务集团有限公司营业三处 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 汉冶铁遗址游园 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 群英宾馆 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 北控水务集团有限公司一水厂水泵房 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 监测点 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 7 | 北控水务集团有限公司三水厂水泵房 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 8 | 理工学院 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 9 | 白河镇卫生院 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 10 | 南阳宛诚创伤显微外科医院 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 11 | 市疾控中心华山路家属院 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 12 | 福宁苑小区 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 13 | 市疾控中心 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 14 | 南阳日报社 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 15 | 河南省第一地质勘察院 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 16 | 二十二中 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 17 | 玉器厂 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 18 | 北控南阳水务集团有限公司工业路家属院 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 19 | 市外贸局 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 20 | 卧龙区人大 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 21 | 卧龙区文化馆 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 22 | 北控南阳水务集团有限公司机关 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 23 | 市五小 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月24日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 24 | 胡羊排饭店 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 25 | 二十一学校 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 26 | 麻辣凤爪饭店 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 27 | 刘庄社区卫生服务站 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 28 | 南阳市气象局 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 29 | 南阳惠民幸福院 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 30 | 卧龙区武侯街道办事处 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 31 | 卧龙区农村公路管理所 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年4月25日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 32 | 先锋橡树湾小区用户 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 33 | 南阳市南阳市麒麟水厂水泵房 | 南阳市麒麟水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 34 | 南阳北控龙升水务有限公司 | 南阳北控龙升水务有限公司 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 35 | 南阳市卧龙综合保税区办公楼 | 南阳北控龙升水务有限公司 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 36 | 南阳市第十五中学校 | 南阳北控龙升水务有限公司 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 37 | 水务小区 | 北控水务集团有限公司三水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 38 | 昆仑乐居商务酒店七楼洗刷间 | 北控水务集团有限公司一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 39 | 南阳市第十九中学校 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 40 | 北控水务集团有限公司二水厂水泵房 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 41 | 南阳市公交总公司 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 42 | 南阳独山水源有限公司 | 南阳独山水源有限公司 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 43 | 卧龙驾校 | 南阳独山水源有限公司 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 44 | 商苑小区 | 南阳独山水源有限公司 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 45 | 南阳市税务局第二税务分局办公楼 | 北控水务集团有限公司二水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月7日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 46 | 官庄工区社会事业局办公楼 | 官庄工业管理区黄山水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 47 | 官庄工区医保中心 | 官庄工业管理区黄山水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 48 | 黄山小区管委会车子棚 | 官庄工业管理区黄山水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 49 | 官庄工业管理区黄山水厂水泵房 | 官庄工业管理区黄山水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 50 | 官庄工区东兴医院 | 官庄工业管理区黄山水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 51 | 阿波罗酒店 | 官庄工业管理区黄山水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月9日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 52 | 职教园区第一水厂水泵房 | 职教园区第一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月12日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 53 | 皇路店镇粮油加工点 | 职教园区第一水厂 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月12日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 54 | 南都实验学校水泵房 | 南都实验学校 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月12日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 55 | 南都实验学校学生餐厅 | 南都实验学校 | 南阳市疾病预防控制中心 | 2025年5月12日 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |