2025年第四季度南阳中心城区生活饮用水

水质监测情况

为掌握我市中心城区生活饮用水水质安全状况，南阳通源水质检测有限公司（河南省城市供水水质监测网南阳监测站）对我市城区饮用水进行了常规项目采样监测，监测范围覆盖城区一水厂、二水厂、三水厂、麒麟水厂、独山水厂、龙升水厂6个水厂出厂水及管网水、末梢水。

依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对所采水样的微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等37项常规指标进行了监测。四季度共采各类型水样24份，监测各类指标915项，合格915项。总合格率100%。

我站将继续督促相关单位严格落实相关法律法规，加强日常管理，及时消除卫生安全隐患，保障群众饮水健康安全。

附  件：2025年第四季度南阳中心城区饮用水水质监测信息公开表

南阳市卫生健康体育委员会

2026年1月8日

| 南阳市中心城区水质监测信息公开表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年第四季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| 1 | 第一水厂 | 第一水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 | 微生物指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数； 毒理学指标：砷、镉、铬（六 价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）； 感官性状和一般化学指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）； 消毒剂及消毒副产物指标：游离氯、二氧化氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐。放射性指标：α、β。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 第二水厂 | 第二水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 第三水厂 | 第三水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 麒麟水厂 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 独山水厂 | 独山水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 龙升水厂 | 龙升水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 7 | 南阳市文化宫街10号水厂家属院 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 8 | 南阳市二十一小学 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.10.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 9 | 第一水厂 | 第一水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 10 | 第二水厂 | 第二水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 11 | 第三水厂 | 第三水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 12 | 麒麟水厂 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 13 | 独山水厂 | 独山水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 14 | 龙升水厂 | 龙升水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 15 | 南阳市文化宫街10号水厂家属院 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 16 | 南阳市二十一小学 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.11.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 17 | 第一水厂 | 第一水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 18 | 第二水厂 | 第二水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 19 | 第三水厂 | 第三水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 20 | 麒麟水厂 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 21 | 独山水厂 | 独山水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 22 | 龙升水厂 | 龙升水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 23 | 中州加压站 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 24 | 南阳市文化宫街10号水厂家属院 | 麒麟水厂 | 南阳通源水质检测有限公司 | 2025.12.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |